## 系统
| 基值 | 单位
功率 | 10 | MVA
电压 | 35 | kV

## 节点
编号 | 电压 | x坐标 | y坐标 | 负荷
0 | 35 | 45 | 125 | 5.42
1 | 35 | 84 | 138 | 1.21
2 | 35 | 109 | 115 | 3.98
3 | 35 | 75 | 86 | 2.43
4 | 35 | 38 | 90 | 0.47
5 | 35 | 47 | 57 | 1.81
6 | 35 | 117 | 72 | 4.36
7 | 35 | 108 | 47 | 0.94
8 | 35 | 59 | 108 | 1.77
9 | 35 | 109 | 97 | 2.4
10 | 35 | 134 | 60 | 2.8
11 | 35 | 74 | 130 | 1.29
12 | 35 | 30 | 37 | 1.87
13 | 35 | 23 | 122 | 3.16
14 | 35 | 75 | 67 | 1.62
15 | 35 | 91 | 100 | 1.22
16 | 35 | 72 | 38 | 2.4
17 | 35 | 15 | 98 | 2.1
18 | 35 | 94 | 69 | 1.81
19 | 35 | 18 | 57 | 3.79
20 | 35 | 65 | 157 | 0
21 | 35 | 70 | 13 | 0
22 | 35 | 130 | 94 | 0
23 | 35 | 15 | 75 | 0

## 线路
编号 | 首端节点 | 末端节点 | 线路长度 | 电阻 | 电抗 | 容量 | 投资
0 | 0 | 20 | 2.2 | 0.6776 | 1.0516 | 10.22 | 42108
1 | 1 | 20 | 1.7 | 0.5236 | 0.8126 | 10.22 | 32538
2 | 5 | 21 | 2.7 | 0.8316 | 1.2906 | 10.22 | 51678
3 | 7 | 21 | 1.9 | 0.5852 | 0.9082 | 10.22 | 36366
4 | 0 | 4 | 2.22 | 0.68376 | 1.0612 | 6.28 | 55567
5 | 0 | 8 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
6 | 0 | 13 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
7 | 1 | 2 | 2 | 0.616 | 0.956 | 6.28 | 50060
8 | 1 | 11 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 6.28 | 27533
9 | 2 | 9 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 6.28 | 27533
10 | 2 | 15 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
11 | 2 | 22 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
12 | 3 | 6 | 2.6 | 0.8008 | 1.2428 | 6.28 | 65078
13 | 3 | 8 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
14 | 3 | 14 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 6.28 | 40048
15 | 3 | 15 | 1.3 | 0.4004 | 0.6214 | 6.28 | 32539
16 | 4 | 5 | 2.4 | 0.7392 | 1.1472 | 6.28 | 60072
17 | 4 | 23 | 0.7 | 0.2156 | 0.3346 | 6.28 | 17521
18 | 5 | 12 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
19 | 5 | 16 | 2.2 | 0.6776 | 1.0516 | 6.28 | 55066
20 | 6 | 7 | 2 | 0.616 | 0.956 | 6.28 | 50060
21 | 6 | 10 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 6.28 | 27533
22 | 6 | 18 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
23 | 6 | 22 | 0.9 | 0.2772 | 0.4302 | 6.28 | 22527
24 | 9 | 15 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 6.28 | 40048
25 | 9 | 22 | 1.3 | 0.4004 | 0.6214 | 6.28 | 32539
26 | 10 | 22 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 6.28 | 40048
27 | 13 | 17 | 1 | 0.308 | 0.478 | 6.28 | 25030
28 | 14 | 16 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 6.28 | 30036
29 | 14 | 18 | 0.8 | 0.2464 | 0.3824 | 6.28 | 20024
30 | 16 | 21 | 1.5 | 0.462 | 0.717 | 6.28 | 37545
31 | 17 | 23 | 1.5 | 0.462 | 0.717 | 6.28 | 37545
32 | 19 | 23 | 0.9 | 0.2772 | 0.4302 | 6.28 | 22527

## 变电
编号 | 节点 | 容量 | 费用
0 | 20 | 20 | 0
1 | 21 | 20 | 0
2 | 22 | 10 | 1090000
3 | 23 | 10 | 1130000

## 风电
编号 | 节点 | 容量 | 投资 | 运行
0 | 0 | 0.91 | 700000 | 0.01
1 | 3 | 0.91 | 700000 | 0.01
2 | 4 | 0.91 | 700000 | 0.01
3 | 8 | 2.05 | 1580000 | 0.01
4 | 14 | 0.91 | 700000 | 0.01
5 | 16 | 2.05 | 1580000 | 0.01
6 | 17 | 0.91 | 700000 | 0.01
7 | 18 | 2.05 | 1580000 | 0.01

## 光伏
编号 | 节点 | 容量 | 投资 | 运行
0 | 1 | 1 | 694000 | 0.01
1 | 2 | 1 | 694000 | 0.01
2 | 6 | 2 | 1388000 | 0.01
3 | 12 | 2 | 1388000 | 0.01
4 | 14 | 1 | 694000 | 0.01
5 | 15 | 2 | 1388000 | 0.01
6 | 16 | 1 | 694000 | 0.01
7 | 19 | 2 | 1388000 | 0.01

## 负荷典型日
典型日
0:00 | 0.50286
12:00 | 0.713

## 风电典型日
典型日
0:00 | 0.44814
12:00 | 0.36924

## 光伏典型日
典型日
0:00 | 0
12:00 | 0.71619