## 系统
| 基值 | 单位
功率 | 10 | MVA
电压 | 35 | kV

## 节点
编号 | 电压 | x坐标 | y坐标 | 负荷1 | 负荷2 | 负荷3
0 | 35 | 45 | 125 | 4.05 | 3.45 | 5.42
1 | 35 | 84 | 138 | 0.78 | 0.77 | 1.21
2 | 35 | 109 | 115 | 2.58 | 3.38 | 3.98
3 | 35 | 75 | 86 | 0.32 | 0.41 | 2.43
4 | 35 | 38 | 90 | 0.28 | 0.37 | 0.47
5 | 35 | 47 | 57 | 1.17 | 0.92 | 1.81
6 | 35 | 117 | 72 | 4.04 | 3.7 | 4.36
7 | 35 | 108 | 47 | 0.72 | 0.6 | 0.94
8 | 35 | 59 | 108 | 1.14 | 1.12 | 1.77
9 | 35 | 109 | 97 | 1.56 | 2.04 | 2.4
10 | 35 | 134 | 60 | 0 | 1.91 | 2.8
11 | 35 | 74 | 130 | 0 | 0.93 | 1.29
12 | 35 | 30 | 37 | 0 | 1.15 | 1.87
13 | 35 | 23 | 122 | 0 | 3.05 | 3.16
14 | 35 | 75 | 67 | 0 | 1.62 | 1.62
15 | 35 | 91 | 100 | 0 | 2.16 | 1.22
16 | 35 | 72 | 38 | 0 | 0 | 2.4
17 | 35 | 15 | 98 | 0 | 0 | 2.1
18 | 35 | 94 | 69 | 0 | 0 | 1.81
19 | 35 | 18 | 57 | 0 | 0 | 3.79
20 | 35 | 65 | 157 | 0 | 0 | 0
21 | 35 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0
22 | 35 | 130 | 94 | 0 | 0 | 0
23 | 35 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0

## 线路
编号 | 首端节点 | 末端节点 | 线路长度 | 电阻 | 电抗 | 现有容量 | 新增容量 | 投资 | 类型
0 | 0 | 20 | 2.2 | 0.6776 | 1.0516 | 3.94 | 6.28 | 42108 | 1
1 | 1 | 20 | 1.7 | 0.5236 | 0.8126 | 3.94 | 6.28 | 32538 | 1
2 | 5 | 21 | 2.7 | 0.8316 | 1.2906 | 3.94 | 6.28 | 51678 | 1
3 | 7 | 21 | 1.9 | 0.5852 | 0.9082 | 3.94 | 6.28 | 36366 | 1
4 | 0 | 4 | 2.22 | 0.68376 | 1.0612 | 0 | 6.28 | 55567 | 0
5 | 0 | 8 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
6 | 0 | 13 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
7 | 1 | 2 | 2 | 0.616 | 0.956 | 0 | 6.28 | 50060 | 0
8 | 1 | 11 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 0 | 6.28 | 27533 | 0
9 | 2 | 9 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 0 | 6.28 | 27533 | 0
10 | 2 | 15 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
11 | 2 | 22 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
12 | 3 | 6 | 2.6 | 0.8008 | 1.2428 | 0 | 6.28 | 65078 | 0
13 | 3 | 8 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
14 | 3 | 14 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 0 | 6.28 | 40048 | 0
15 | 3 | 15 | 1.3 | 0.4004 | 0.6214 | 0 | 6.28 | 32539 | 0
16 | 4 | 5 | 2.4 | 0.7392 | 1.1472 | 0 | 6.28 | 60072 | 0
17 | 4 | 23 | 0.7 | 0.2156 | 0.3346 | 0 | 6.28 | 17521 | 0
18 | 5 | 12 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
19 | 5 | 16 | 2.2 | 0.6776 | 1.0516 | 0 | 6.28 | 55066 | 0
20 | 6 | 7 | 2 | 0.616 | 0.956 | 0 | 6.28 | 50060 | 0
21 | 6 | 10 | 1.1 | 0.3388 | 0.5258 | 0 | 6.28 | 27533 | 0
22 | 6 | 18 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
23 | 6 | 22 | 0.9 | 0.2772 | 0.4302 | 0 | 6.28 | 22527 | 0
24 | 9 | 15 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 0 | 6.28 | 40048 | 0
25 | 9 | 22 | 1.3 | 0.4004 | 0.6214 | 0 | 6.28 | 32539 | 0
26 | 10 | 22 | 1.6 | 0.4928 | 0.7648 | 0 | 6.28 | 40048 | 0
27 | 13 | 17 | 1 | 0.308 | 0.478 | 0 | 6.28 | 25030 | 0
28 | 14 | 16 | 1.2 | 0.3696 | 0.5736 | 0 | 6.28 | 30036 | 0
29 | 14 | 18 | 0.8 | 0.2464 | 0.3824 | 0 | 6.28 | 20024 | 0
30 | 16 | 21 | 1.5 | 0.462 | 0.717 | 0 | 6.28 | 37545 | 0
31 | 17 | 23 | 1.5 | 0.462 | 0.717 | 0 | 6.28 | 37545 | 0
32 | 19 | 23 | 0.9 | 0.2772 | 0.4302 | 0 | 6.28 | 22527 | 0

## 变电
编号 | 节点 | 现有容量 | 扩建容量 | 扩建费用 | 类型
0 | 20 | 7.5 | 15 | 1050000 | 1
1 | 21 | 7.5 | 15 | 1050000 | 1
2 | 22 | 0 | 15 | 1090000 | 0
3 | 23 | 0 | 15 | 1130000 | 0

## 风电
编号 | 节点 | 容量 | 投资 | 运行
0 | 0 | 0.91 | 700000 | 0.01
1 | 3 | 0.91 | 700000 | 0.01
2 | 4 | 0.91 | 700000 | 0.01
3 | 8 | 2.05 | 1580000 | 0.01
4 | 14 | 0.91 | 700000 | 0.01
5 | 16 | 2.05 | 1580000 | 0.01
6 | 17 | 0.91 | 700000 | 0.01
7 | 18 | 2.05 | 1580000 | 0.01

## 光伏
编号 | 节点 | 容量 | 投资 | 运行
0 | 1 | 1 | 694000 | 0.01
1 | 2 | 1 | 694000 | 0.01
2 | 6 | 2 | 1388000 | 0.01
3 | 12 | 2 | 1388000 | 0.01
4 | 14 | 1 | 694000 | 0.01
5 | 15 | 2 | 1388000 | 0.01
6 | 16 | 1 | 694000 | 0.01
7 | 19 | 2 | 1388000 | 0.01

## 负荷典型日
| 春 | 夏 | 秋 | 冬
0:00 | 0.49696 | 0.50286 | 0.49772 | 0.4901
1:00 | 0.46729 | 0.47283 | 0.468 | 0.46084
2:00 | 0.44504 | 0.45032 | 0.44572 | 0.4389
3:00 | 0.43762 | 0.44281 | 0.43829 | 0.43158
4:00 | 0.43762 | 0.44281 | 0.43829 | 0.43158
5:00 | 0.44504 | 0.45032 | 0.44572 | 0.4389
6:00 | 0.54888 | 0.55539 | 0.54972 | 0.5413
7:00 | 0.63788 | 0.64546 | 0.63886 | 0.62908
8:00 | 0.70464 | 0.713 | 0.70572 | 0.69492
9:00 | 0.71206 | 0.72051 | 0.71315 | 0.70223
10:00 | 0.71206 | 0.72051 | 0.71315 | 0.70223
11:00 | 0.70464 | 0.713 | 0.70572 | 0.69492
12:00 | 0.70464 | 0.713 | 0.70572 | 0.69492
13:00 | 0.70464 | 0.713 | 0.70572 | 0.69492
14:00 | 0.68981 | 0.69799 | 0.69086 | 0.68029
15:00 | 0.69722 | 0.7055 | 0.69829 | 0.6876
16:00 | 0.73431 | 0.74303 | 0.73544 | 0.72418
17:00 | 0.74173 | 0.75053 | 0.74286 | 0.73149
18:00 | 0.74173 | 0.75053 | 0.74286 | 0.73149
19:00 | 0.71206 | 0.72051 | 0.71315 | 0.70223
20:00 | 0.67497 | 0.68298 | 0.67601 | 0.66566
21:00 | 0.68981 | 0.69799 | 0.69086 | 0.68029
22:00 | 0.54146 | 0.54789 | 0.54229 | 0.53399
23:00 | 0.46729 | 0.47283 | 0.468 | 0.46084

## 风电典型日
| 春 | 夏 | 秋 | 冬
0:00 | 0.33354 | 0.44814 | 0.32883 | 0.29712
1:00 | 0.32504 | 0.41042 | 0.31498 | 0.26202
2:00 | 0.30857 | 0.37521 | 0.31223 | 0.26812
3:00 | 0.29678 | 0.37859 | 0.3064 | 0.25378
4:00 | 0.27904 | 0.34933 | 0.22926 | 0.23439
5:00 | 0.28237 | 0.33525 | 0.25117 | 0.2195
6:00 | 0.27912 | 0.35102 | 0.24127 | 0.20395
7:00 | 0.26135 | 0.36886 | 0.25899 | 0.20907
8:00 | 0.27123 | 0.37786 | 0.26104 | 0.22474
9:00 | 0.27234 | 0.37221 | 0.28224 | 0.23793
10:00 | 0.29108 | 0.35579 | 0.27699 | 0.24259
11:00 | 0.29121 | 0.37522 | 0.28674 | 0.2481
12:00 | 0.28793 | 0.36924 | 0.30741 | 0.25678
13:00 | 0.27019 | 0.37177 | 0.3163 | 0.27522
14:00 | 0.27081 | 0.37642 | 0.32186 | 0.29915
15:00 | 0.25902 | 0.36726 | 0.30466 | 0.30092
16:00 | 0.25286 | 0.33295 | 0.30732 | 0.28754
17:00 | 0.26804 | 0.33598 | 0.30162 | 0.28712
18:00 | 0.25894 | 0.35161 | 0.30923 | 0.27669
19:00 | 0.26954 | 0.38433 | 0.33031 | 0.28761
20:00 | 0.29024 | 0.41336 | 0.29506 | 0.30927
21:00 | 0.3146 | 0.41512 | 0.33765 | 0.3447
22:00 | 0.3323 | 0.43806 | 0.32954 | 0.35456
23:00 | 0.33066 | 0.45708 | 0.36248 | 0.33337

## 光伏典型日
| 春 | 夏 | 秋 | 冬
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0.048727 | 0.04327 | 0.045385 | 0.044804
8:00 | 0.2385 | 0.22395 | 0.22903 | 0.2282
9:00 | 0.45484 | 0.44704 | 0.44389 | 0.45177
10:00 | 0.5875 | 0.60153 | 0.59077 | 0.60717
11:00 | 0.68375 | 0.68552 | 0.66877 | 0.67947
12:00 | 0.72767 | 0.71619 | 0.7169 | 0.74363
13:00 | 0.7143 | 0.68358 | 0.70688 | 0.71364
14:00 | 0.65325 | 0.60989 | 0.64509 | 0.68206
15:00 | 0.54608 | 0.50564 | 0.54238 | 0.52688
16:00 | 0.36485 | 0.35806 | 0.36065 | 0.35421
17:00 | 0.14291 | 0.13773 | 0.13641 | 0.15718
18:00 | 0.014728 | 0.0083546 | 0.010469 | 0.019221
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0